## destacamento tipo II
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO POLICIA NACIONAL MODELO TIPO II EN MONTE GRANDE, PROVINCIA AZUA, R.D.
| Nombre del Contratista: |  |  |  | Fecha: 12 de Diciembre del 2019
| Ubicación: |  |  |  | Localización: Prov. Azua , R.D.
| No. | PARTIDAS | CANT. | UNID | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
*
* |  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 0
* | [5 empty] | 0
* | 1 | PRELIMINARES: |  |  |  | 0
* | 1.01 | Remoción de capa vegetal 600 m2, e=20 cms | 9.746 | m3 |  | 0
* | 1.02 | Bote de material desechable (30%) | 12.672 | m3 |  | 0
* | 1.03 | Charrancha y replanteo | 205.997 | m2 |  | 0
* | 1.04 | Caseta de materiales (12x32) pies | 39.259 | m2 |  | 0
* | 1.05 | Fumigación | 857.538 | m2 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: | 0 |  |  | 0
* | 2.01 | Excavación en material común | 120 | m3 |  | 0
* | 2.02 | Relleno compactado en interior de edificación | 45 | m3 |  | 0
* | 2.03 | Bote de material | 144 | m3 |  | 0
* | 2.04 | Relleno compactado exterior ( Parqueos y Laterales) | 251.68 | m3 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 3 | HORMIGÓN ARMADO, F´c = 210 kg/cm²: | 0 |  |  | 0
* | 3.01 | Platea e=0.40mts | 64.376 | m3 |  | 0
* | 3.02 | Columnas de amarre (0.15x0.20) m | 7.766 | m3 |  | 0
* | 3.03 | Columnas circulares de ø 0.25 m | 0.528 | m3 |  | 0
* | 3.04 | Vigas de amarre (0.15x0.20) m, a nivel de piso | 4.081 | m3 |  | 0
* | 3.05 | Vigas de amarre (0.15x0.20) m, a nivel de techo | 4.862 | m3 |  | 0
* | 3.06 | Vigas en área frontal (0.25x0.30) m, a nivel de techo | 1.386 | m3 |  | 0
* | 3.07 | Losa de techo e=0.12 m | 20.867 | m3 |  | 0
| 3.08 | Chapapote (Malla Electrosoldada 0.10 x 0.10 e= 0.10Mts) | 132.54 | m2 |  | 0
* | 3.08 | Dintel (0,15x0,20) m | 1.386 | m3 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 4 | MUROS DE BLOCK: | 0 |  |  | 0
* | 4.01 | Muro de block de 0.15 mts 3/8'' a 0.40 m, S/C BNP | 81.664 | m2 |  | 0
* | 4.02 | Muro de block de 0.15 mts 3/8'' a 0.80 m, S/C SNP | 316.888 | m2 |  | 0
* | 4.03 | Muro de block de 0.10 mts 3/8'' a 0.80 m, S/C SNP | 22.935 | m2 |  | 0
* | 4.04 | Antepecho de muro de block de 0.10 mts 3/8'' a 0.80 m, S/C SNP | 58.619 | m2 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES: | 0 |  |  | 0
* | 5.01 | Pañete en muros interiores | 509.949 | m2 |  | 0
* | 5.02 | Pañete en muros exteriores | 185.911 | m2 |  | 0
* | 5.03 | Pañete interior en losa de techo | 147.774 | m2 |  | 0
* | 5.04 | Pañete ambas caras del antepecho | 117.238 | m2 |  | 0
* | 5.05 | Carreteo sobre superficies | 274.824 | m2 |  | 0
* | 5.06 | Repello | 38.5 | m2 |  | 0
* | 5.07 | Cantos en general | 543.29 | ml |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 6 | VENTANAS: | 0 |  |  | 0
* | 6.01 | S/c. Ventanas corredizas en aluminio y vidrio color bronce anodizado | 123.09 | p2 |  | 0
* | 6.02 | S/c. Ventanas salomónicas en aluminio y vidrio martillado | 14.355 | p2 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 7 | PUERTAS: | 0 |  |  | 0
* | 7.01 | Puerta comercial en cristal y aluminio (0.90x2.10) m | 1 | ud |  | 0
* | 7.02 | Puerta overdoor (0.90x2.10) m | 8 | ud |  | 0
* | 7.03 | Puerta overdoor (0.80x2.10) m, baño | 1 | ud |  | 0
* | 7.04 | Puerta overdoor (0.70x2.10) m, depósitos | 3 | ud |  | 0
* | 7.05 | Puerta de madera pino abatible para closet | 111.848 | p2 |  | 0
* | 7.06 | Entrepaños para closet (tramos) | 1 | pa |  | 0
* | 7.07 | Puertas en compartimiento de inodoros de polimetal (0.7 x 2.10) | 2.2 | ud |  | 0
* | 7.08 | Puerta de Metal en Cocina. Presentacion Factura con Valor Fiscal. | 1 | ud |  | 0
* | 7.09 | Puerta Entrada de Parqueo al Destacamento. Presentacion Factura con Valor Fiscal. | 1 | pa |  | 0
* | 7.1 | Puerta de Cristal de Entrada : Se aumentó de 0.90 a 2.00 mts. Demoliendose la diferencia. (Completivo). | 2.541 | m2 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 8 | TERMINACIÓN DE PISOS: | 0 |  |  | 0
* | 8.01 | Piso en porcelanato chino | 123.904 | m2 |  | 0
* | 8.02 | Zócalos de piso | 147.84 | ml |  | 0
* | 8.03 | Quicios en puertas | 6.6 | ml |  | 0
* | 8.04 | Acera violinada en perímetro edificio | 76.142 | m2 |  | 0
* | 8.05 | Piso hormigón pulido e=0.1 m, color en cárceles | 16.94 | m2 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 9 | REVESTIMIENTO DE PARED: | 0 |  |  | 0
* | 9.01 | Cerámica en pared de baño | 74.03 | m2 |  | 0
* | 9.02 | Cerámica en cocina | 2.816 | m2 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 10 | INSTALACIONES SANITARIAS: | 0 |  |  | 0
* | 10.01 | Inodoros elongado blanco royal sadosa standard | 5 | ud |  | 0
* | 10.02 | Inodoros en acero inoxidables 304L según requerimiento. Presentacion Factura con Valor Fiscal. | 2 | ud |  | 0
* | 10.03 | Lavamanos blanco (50x47) sadosa standard | 4 | ud |  | 0
* | 10.04 | Ducha y mezcladora | 5 | ud |  | 0
* | 10.05 | Fregadero de acero inoxidable (sencillo) | 1 | ud |  | 0
* | 10.06 | Accesorios para baños | 4 | ud |  | 0
* | 10.07 | Division de baños en material Fenólico (2 paños de2.75m x 1.20). Presentacion Factura con Valor Fiscal. | 1 | ud |  | 0
| 10.08 | Calentador en linea eléctrico | 3 | ud |  | 0
| 10.09 | Bomba de 3/4 hp | 1 | ud |  | 0
| 10.1 | Tanque presurizado de 120 gls | 1 | ud |  | 0
| 10.09 | Salida indoro Ø 3/4¨ | 7 | ud |  | 0
| 10.1 | Salida lavamano Ø 1/2¨ | 4 | ud |  | 0
| 10.11 | Salida de ducha 3/4 | 5 | ud |  | 0
| 10.12 | Salida fregadero Ø 3/4¨ | 1 | ud |  | 0
| 10.13 | Suminstro y colocación tubería soterrada Ø 1/2¨ pvc sch 40 | 4.64 | ml |  | 0
| 10.14 | Suminstro y colocación tubería soterrada Ø 3/4¨ pvc sch 40 | 16.33 | ml |  | 0
| 10.15 | Suminstro y colocación tubería soterrada Ø 1¨ pvc sch 40 | 19.493 | ml |  | 0
| 10.16 | Suminstro y colocación tubería soterrada Ø 1 1/2¨ pvc sch 40 | 22.14 | ml |  | 0
| 10.17 | Salida drenaje indoro Ø 4¨ pvc | 7 | ud |  | 0
| 10.18 | Salida drenaje lavamano Ø 2¨ pvc | 4 | ud |  | 0
| 10.19 | Desagües de piso ø 2" en pvc | 12 | ud |  | 0
| 10.2 | Salida drenaje fregadero Ø 2¨ | 1 | ud |  | 0
| 10.21 | Suminstro y colocación tubería soterrada drenaje Ø 2¨ pvc sdr 41 | 7.65 | ml |  | 0
| 10.22 | Suminstro y colocación tubería soterrada drenaje Ø 3¨ pvc sdr 41 | 13.21 | ml |  | 0
| 10.23 | Suminstro y colocación tubería soterrada drenaje Ø 4¨ pvc sdr 41 | 38.92 | ml |  | 0
| 10.24 | Suminstro y colocación tubería soterrada drenaje Ø 6¨ pvc sdr 41 | 5.37 | ml |  | 0
| 10.25 | Desagües de techo ø 4" en PVC | 5 | ud |  | 0
| 10.26 | Ventilación de 3'' PVC | 8 | ud |  | 0
| 10.27 | Trampa de grasa (0.50x0.50x0.70) m | 1 | ud |  | 0
| 10.28 | Registro sanitarios de (0.60x0.60x0.70) m | 9 | ud |  | 0
| 10.29 | Cámara séptica (ver planos) | 1 | ud |  | 0
| 10.3 | Filtrante de 8 @ 6 en pvc de 100 pies | 1 | ud |  | 0
| 10.31 | Piezas menores | 1 | p.a |  | 0
| 10.32 | Cisterna (ver planos) | 1 | ud |  | 0
| 10.33 | Caseta de bomba | 1 | ud |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS: | 0 |  |  | 0
* | 11.01 | Salida de luces Cenitales | 40 | ud |  | 0
* | 11.02 | Salida para toma corriente 110 vol | 10 | ud |  | 0
* | 11.03 | Salida para toma corriente 220 vol | 4 | ud |  | 0
* | 11.04 | Salida interruptores simples | 25 | ud |  | 0
* | 11.05 | Salida interruptores dobles | 8 | ud |  | 0
* | 11.06 | Salida de teléfono | 11 | ud |  | 0
* | 11.07 | Salida para TV | 11 | ud |  | 0
* | 11.08 | Salida para red de data y PC | 11 | ud |  | 0
* | 11.09 | Caja de3 breakers (16 circuitos) con:6B.20/1 Y 3B.30/2 | 1 | ud |  | 0
* | 11.1 | Acometida desde transformador hasta medidor 2#6,1#8 PVC 1" | 66 | pl |  | 0
* | 11.11 | Suministro e instalación abanico KDK de pared | 11 | ud |  | 0
* | 11.12 | Mano de obra electricista | 1 | pa |  | 0
* | 11.13 | Interconexión primaria (CDEEE) | 1 | pa |  | 0
|  | Alumbrado exterior sobre verjado perimetral | 0 |  |  | 0
| 11.14 | Suministro e instalacion de luminarias tipo globos de 8". | 9 | ud |  | 0
| 11.15 | Suministro e instalacion de Lámparas Secadoras | 4 | ud |  | 0
| 11.16 | Tuberia de pvc de ½Ø de 3.00 m. x 11 columnas | 36.3 | ml |  | 0
| 11.17 | 22 curvas de pvc de ½Ø de 45m. X 2.00 | 99 | pl |  | 0
| 11.18 | Alambres #10 | 577.5 | pl |  | 0
| 11.19 | Regulador de Voltaje. | 1 | ud |  | 0
| 11.2 | Regulador de Voltaje. Presentacion Factura con Valor Fiscal. | 1 | pa |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 12 | TERMINACIÓN DE TECHO: | 0 |  |  | 0
* | 12.01 | Fino en techo plano | 173.91 | m2 |  | 0
* | 12.02 | Zabaleta en techo | 63.415 | ml |  | 0
* | 12.03 | Impermeabilizante en techo plano de lona asfáltica | 242.088 | m2 |  | 0
* | 12.04 | Gotero ranurado | 63.415 | ml |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 13 | TERMINACIÓN DE COCINA: | 0 |  |  | 0
* | 13.01 | Gabinete de piso en roble, color caoba | 8.008 | pl |  | 0
* | 13.02 | Gabinete de pared en roble | 8.008 | pl |  | 0
* | 13.03 | Tope de marmolite en cocina | 15.62 | p2 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 14 | PINTURA EN GENERAL | 0 |  |  | 0
* | 14.01 | Semigloss en muros interiores | 509.949 | m2 |  | 0
* | 14.02 | Acrílica en muros exteriores | 185.999 | m2 |  | 0
* | 14.03 | Económica en techo | 147.774 | m2 |  | 0
* | 14.04 | Pintura mantenimiento en hierros cárceles | 843.722 | m2 |  | 0
* | 14.05 | Pintura Acrilica en Verja Perimetral. | 406.34 | m2 |  | 0
* | 14.06 | Pintura Acrilica de Pared Trasera (Pared Vieja detrás del Cuartel 16.10 x 2.60). | 46.046 | m2 |  | 0
* | 14.07 | Pintura de Hierro en forma de Pecho de Paloma colocado sobre papel divisoria Trasera. | 194.557 | p2 |  | 0
* | 14.08 | Pintura en amarillo brillante de bordillo del contén de policía acostado en la calle y del poste de luz en frente del cuartel. | 68.75 | m2 |  | 0
* | 14.09 | Pintura Epoxica Industrial de las Cárceles. | 13.2 | m2 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0
* |  | SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN | 0 |  |  | 0 | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0
* |  | ÁREA EXTERIOR | 0 |  |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0
* | 1 | VERJA PERIMETRAL | 0 |  |  | 0
* |  | LONGITUD DE= 56.00 ML y H=3.00 ml violinada | 0 |  |  | 0
* | 1.01 | Limpieza y Replanteo del Área | 1 | pa |  | 0
* | 1.02 | Excavación en Zap. Cols. ( 1,00*1,00*1.10) mts (27 uds) | 31.944 | m3 |  | 0
* | 1.03 | Excavación zap. de Muros ( 0.60* 1.00 )mts en Tierra | 36.96 | m3 |  | 0
* | 1.04 | Relleno Reposición (manual) | 35.992 | m3 |  | 0
* | 1.05 | Bote de Material Sobrante (e=1.25) | 53.581 | m3 |  | 0
* | 1.06 | Zapata Muro de 6" (0.60*0.30)3Ø3/8"L@40T | 11.088 | m3 |  | 0
* | 1.07 | Zapata Col. (1,00*1,00*0,30) 6Ø3/8" A.D. | 8.91 | m3 |  | 0
* | 1.08 | Columna (20 * 20) 4Ø1/2"est. Ø3/8"@ 20 SNT | 3.564 | m3 |  | 0
* | 1.09 | Columna (20 * 20)mts y H=1.20 mts, 4Ø1/2"est. Ø3/8"@ 20 BNT | 1.43 | m3 |  | 0
* | 1.1 | Viga de Coronación (20 * 20) 4Ø1/2"est. Ø3/8"@ 20 | 2.464 | m3 |  | 0
* | 1.11 | Muros de 0.15 mts s/c a 1,20 mts B.N.P. | 73.92 | m2 |  | 0
* | 1.12 | Muros Violinados de 0.15 mts c/c a 3,00 mts S.N.P. | 184.8 | m2 |  | 0
* | 1.13 | Cantos en ( Vigas y Cols. ) | 602.8 | ml |  | 0
* | 1.14 | Careteo ( Vigas y Cols. ) | 63.239 | m2 |  | 0
* | 1.15 | Pañete ( Vigas, Cols. ) | 63.239 | m2 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 2 | MUROS INTERIORES | 0 |  |  | 0
* |  | Muros Pantalla en Blocks de 6" en celdas. | 0 |  |  | 0
* | 2.01 | Muro de Blocks de 6". | 2.475 | m2 |  | 0
* | 2.02 | Pañete. | 4.95 | m2 |  | 0
* | 2.03 | Canto. | 9.46 | ml |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 3 | CONSTRUCCION LINEA DE INTERCONEXION AGUA POTABLE Y DRENAJE | 0 |  |  | 0
* | 3.01 | Excavacion exterior hasta tanques cercanos sobre calle | 5.28 | m3 |  | 0
* | 3.02 | Colocacion de arena itado, base de tuberia | 1.1 | m3 |  | 0
* | 3.03 | Colocacion de hormigon simple | 0.726 | m3 |  | 0
* | 3.04 | Línea de arrastre en 2" de 25ml. para conexion de agua potable | 27.5 | ml |  | 0
* | 3.05 | Clan para conexion de agua potable con linea matrize 6" | 1 | ud |  | 0
* | 3.06 | Drenaje Pluvial en 3" desde techo verja norte hasta calle. | 13.2 | ml |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 4 | ACCESOS Y VERJADO | 0 |  |  | 0
* | 4.01 | Escalones entrada principal (L=16ml * 0.45 huella). | 7.92 | m2 |  | 0
* | 4.02 | Calzada frente a escalera trasera y en techo (e=0.10 cms.). | 14.41 | m2 |  | 0
* | 4.03 | Rampa Minusvalidos con terminacion violinada. 4.00 x 1.00 m. | 4.4 | m2 |  | 0
* | 4.04 | Reja de Hierro en Verja Perimetral. | 136.092 | p2 |  | 0
* | 4.05 | Revestimiento de Cerámica en base de Asta. | 2.068 | m2 |  | 0
* | 4.06 | Construcción de Contenes. | 68.75 | ml |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 5 | MUROS Y AREAS EXTERIORES | 0 |  |  | 0
* | 5.01 | Muro de Protección para Tubería. | 13.2 | m2 |  | 0
* | 5.02 | Pañete en tramo de pared colindante trasera. | 11.44 | m2 |  | 0
* | 5.03 | Resane en Pared Colindante con pared exterior del cuartel. | 35.75 | m2 |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 6 | TARJAS Y LETREROS | 0 |  |  | 0
* | 6.01 | Suministro e Instalación de Letrero en Bronce. Presentacion Factura con Valor Fiscal. | 1 | pa |  | 0
* | 6.02 | Tarja en Bronce. Presentacion Factura con Valor Fiscal. | 1 | pa |  | 0
* | 6.03 | Logo y Nombre Policía Nacional + Señalización Interior. Presentacion Factura con Valor Fiscal. | 1 | pa |  | 0
* |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
* | 7 | MISCELÁNEOS: | 0 |  |  | 0
* | 7.01 | Área para parqueos con losa en H.A. y acero de refuerzo | 224.125 | m2 |  | 0
* | 7.02 | Jardinería | 1 | pa |  | 0
* | 7.03 | Asta para banderas | 3 | ud |  | 0
* | 7.04 | Salida para GLP | 1 | pa |  | 0
* | 7.05 | Carpintería metálica en cárceles (rejas de hierro) | 172.623 | p2 |  | 0
* | 7.06 | Bote de escombros producto de la construcción | 11 | viajes |  | 0
* | 7.07 | Limpieza final | 1 | pa |  | 0
* | 7.08 | Herrajes (Puertas y Ventanas) | 1 | pa |  | 0
* | 7.09 | Alambre Trinchera mas base de soporte | 61.6 | ml |  | 0
* | [6 empty] | 0
*
* |  | SUB-TOTAL ÁREA EXTERIOR |  |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES:
|  | Beneficios | 10% |  |  | 0
|  | ITBIS de los Beneficios | 18% |  |  | 0
|  | Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
|  | Seguros y Fianzas | 4% |  |  | 0
|  | Liquidación y Prestaciones | 1% |  |  | 0
|  | Transporte | 4% |  |  | 0
|  | Supervisión e Inspección Obras | 5% |  |  | 0
|  | Estudios y Diseños | 5% |  |  | 0
|  | Gastos de Publicidad | 3% |  |  | 0
|  | Movilizacion internas de equipos | 1.00 P.A
|  | CODIA (1/1000) | 0.1% |  |  | 0
0
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
|  | Imprevistos | 5% |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0