## IGLESIA TIPO FINAL
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA IGLESIA TIPO EN MONTEGRANDE, PROVINCIA AZUA, R.D.
Contratista: |  |  |  | Fecha: 12 de Diciembre del 2019
Ubicación: |  |  |  | Localización: Prov. Azua , R.D.
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.01 | Limpieza del terreno (Incluye Movimiento Horizontal, Tala de Arbustos) | 1 | p.a. |  | 0
1.02 | Replanteo General (con equipo topográfico) | 1 | p.a. |  | 0
1.03 | Caseta de Materiales | 1 | p.a. |  | 0
1.04 | Letrero de Obra | 1 | p.a. |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | Corte Capa Vegetal (30 cm. De Espesor) | 112.2933 | m3 |  | 0
2.02 | Excavación para Platea (Con medios manuales) | 280 | m3 |  | 0
2.03 | Relleno Compactado (0.30 mts en el Área de Construcción ) | 88.91 | m3 |  | 0
2.04 | Fumigación en área de edificación | 279.037 | m2 |  | 0
0
3 | BOTES:
3.01 | De Material no Clasificado | 336 | m3e |  | 0
0
4 | HORMIGÓN ARMADO EN:
4.01 | Platea e = 0.50 mts | 148.19 | m3 |  | 0
4.01 | Columna C1 (0.25 x 0.25) mts | 0.75625 | m3 |  | 0
4.01 | Columna CP (0.25 x 0.35) mts | 6.16 | m3 |  | 0
4.01 | Viga V1 (0.35 x 0.50) mts | 6.391 | m3 |  | 0
4.01 | Viga V2 (0.25 x 0.50) mts | 0.59125 | m3 |  | 0
4.01 | Viga Dintel (0.15 x 0.30) mts | 4.2684 | m3 |  | 0
4.01 | Viga V3 (0.15 x 0.20) mts | 0.94182 | m3 |  | 0
4.01 | Viga V5 (0.15 x 0.20) mts | 0.32175 | m3 |  | 0
4.01 | Viga Pórtico P (0.25 x 0.50) mts | 9.9522 | m3 |  | 0
4.01 | Losa de Hormigón Armado e = 0.13 mts | 359.7 | m2 |  | 0
4.01 | Chapapote (Malla Electrosoldada 0.10 x 0.10 e = 0.10 Mts) | 263.39 | m2 |  | 0
4.01 | Rampa de Acceso para discapacitados (1.00 x 2.00) m2 | 1.1 | ud |  | 0
0
5 | MUROS Y DIVISIONES:
5.01 | Muros block 0.15 mts Ø 3/8" a 0.60 mts BNP | 50.6814 | m2 |  | 0
5.02 | Muros block 0.10 mts Ø 3/8" a 0.80 mts BNP | 8.4546 | m2 |  | 0
5.03 | Muros block 0.15 mts Ø 3/8" a 0.60 mts SNP | 283.3738 | m2 |  | 0
5.04 | Muros block 0.10 mts Ø 3/8" a 0.80 mts SNP | 28.4477 | m2 |  | 0
0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
6.01 | Fraguache en muros de bloques | 740.5138 | m2 |  | 0
6.02 | Careteo en elementos de hormigón armado | 705.1649 | m2 |  | 0
6.03 | Pañete interior | 416.8909 | m2 |  | 0
6.04 | Pañete exterior | 323.623 | m2 |  | 0
6.05 | Pañete en Vigas y Techos | 608.5849 | m2 |  | 0
6.06 | Pañete en columnas | 387.1198 | m2 |  | 0
6.07 | Cantos en General | 1352.857 | ml |  | 0
6.08 | Cruz frontal en hormigón visto | 9.13 | ml |  | 0
0
7 | REVESTIMIENTOS:
7.01 | Cerámica en baños blanca (0.20 x 0.30) mts H = 1.60 mts | 10.7184 | m2 |  | 0
7.02 | Coralina en fachada frontal y jardinera | 17.6132 | m2 |  | 0
0
8 | TERMINACION DE PISOS:
8.01 | Hormigón Simple en Aceras (incluye relleno bajo acera) | 92.279 | m2 |  | 0
8.02 | Pisos granito natural (0.30 x 0.30) mts (pulido, brillado y encerado) | 238.436 | m2 |  | 0
8.03 | Pisos Porcelanato (0.60 x 0.60) mts en altar Blanco Alto Tránsito | 15.697 | m2 |  | 0
8.04 | Cerámica en baños blanca (0.20 x 0.30) mts | 2.68 | m2 |  | 0
8.05 | Zócalos de Granito (0.07 x 0.30) mts | 85.052 | ml |  | 0
8.06 | Zócalos de Porcelanato (0.10 x 0.60) mts | 21.241 | ml |  | 0
8.07 | Escalones de porcelanato en altar | 15.422 | ml |  | 0
8.08 | Escalones de granito en entrada | 9.427 | ml |  | 0
0
9 | TERMINACIÓN DE TECHOS:
9.01 | Fino de Mezcla | 359.5427 | m2 |  | 0
9.02 | Impermeabilizante (Tipo Membrana Asfáltica 3mm con Terminación Pintura Aluminio) (Losa y Antepecho) | 359.5427 | m2 |  | 0
0
10 | PINTURA:
10.01 | Acrílica en Muros Interiores y exteriores (2 Manos) | 1694.7209 | m2 |  | 0
10.02 | Económica en Techo (2 manos) | 359.5427 | m2 |  | 0
0
11 | PUERTAS :
11.01 | Puerta de caoba P1 de 2 paños de (2.00 x 3.50) mts con jambas y transon de (2.00 x 0.90) mts. | 1 | ud |  | 0
11.02 | Puerta de caoba P2 de 2 paños de (1.50 x 2.40)mts | 1 | ud |  | 0
11.03 | Puerta de caoba P3 de (1.50 x 2.40) mts ,incluye transon de (1.50 x 0.30) mts. | 1 | ud |  | 0
11.04 | Puerta de Pino Tratado P4 de (0.90 x 2.10)mts. | 4 | ud |  | 0
11.05 | Puerta de Pino Tratado P5 de (0.70 x 2.10)mts. | 1 | ud |  | 0
0
12 | VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO:
12.01 | Ventanas Alumino Blanco superior | 382.292 | p2 |  | 0
12.02 | Ventanas Vidrio fijo en Cristal 3/8 | 262.7592 | p2 |  | 0
0
13 | INSTALACIONES SANITARIAS:
13.01 | Inodoros Royal Elongados Blanco Completos | 1 | ud |  | 0
13.02 | Ducha | 1 | ud |  | 0
13.03 | Lavamanos Saona Blanco de Empotrar | 1 | ud |  | 0
13.04 | Desagüe de Piso de Ø 2" | 1 | ud |  | 0
13.05 | Papelera niquelada de superficie | 1 | ud |  | 0
13.06 | Jabonera niquelada de superifice | 1 | ud |  | 0
13.07 | Toallero | 1 | ud |  | 0
13.08 | Ventilación de 3" | 1 | ud |  | 0
13.09 | Salida de aguas servidas inodoro Ø 4" | 1 | ud |  | 0
13.1 | Salida de aguas servidas lavamanos Ø 3" | 1 | ud |  | 0
13.11 | Salida de aguas servidas ducha Ø 2" | 1 | ud |  | 0
13.12 | Tubería de drenaje sanitario de Ø 4" SDR-41 | 3.08 | ml |  | 0
13.13 | Tubería de drenaje sanitario de Ø 3" SDR-41 | 1.551 | ml |  | 0
13.14 | Salida de aguas agua potable inodoro Ø 3/4" ppr | 1 | ud |  | 0
13.15 | Salida de aguas potable lavamanos Ø 1/2" ppr | 1 | ud |  | 0
13.16 | Salida de aguas agua potable ducha Ø 3/4" ppr | 1 | ud |  | 0
13.17 | Tubería de agua potable de Ø 3/4" ppr | 4.16 | ml |  | 0
13.18 | Tubería de agua potable de Ø 1" ppr | 1.94 | ml |  | 0
13.19 | Válvula de paso de Ø 1" | 1 | ud |  | 0
13.2 | Codo 3/4" x 90 ppr | 2 | ud |  | 0
13.21 | Tee 3/4" x 3/4" ppr | 1 | ud |  | 0
13.22 | Yee 4" x 4" pvc | 1 | ud |  | 0
13.23 | Codo 4" x 45 pvc | 1 | ud |  | 0
13.24 | Registros (0.60 x 0.60 x 0.75) mts | 1 | ud |  | 0
0
14 | JARDINERIA:
14.01 | Preparación y nivelación del área | 297 | m2 |  | 0
14.02 | Suministro y colocación de tierra negra | 19.239 | m3 |  | 0
14.03 | Grama (suministro y sembrado) | 297 | m2 |  | 0
14.04 | Suministro y colocación de Palmas Sika Reboluta | 9 | ud |  | 0
14.05 | Suministro y colocación de Palmas Manilas | 5 | ud |  | 0
14.06 | Suministro y colocación de Coralillos | 407 | ud |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
1 | INSTALACION ELECTRICA:
1.01 | Salida de Iluminación en Techo y Pared | 36 | ud |  | 0
1.02 | Salida de Interruptores Sencillo | 6 | ud |  | 0
1.03 | Salida de Interruptores Doble | 9 | ud |  | 0
1.04 | Salida para Teléfono en PVC 3/4" x 19' SDR-26 | 1 | ud |  | 0
1.05 | Salida de Abanico en Techo | 11 | ud |  | 0
1.06 | Salidas para Sonido Incluye Cableado y Bocina de Pared Negra | 11 | ud |  | 0
1.07 | Salida para Control de Abanico | 11 | ud |  | 0
1.08 | Registro eléctrico 12 x 12 x 4 | 4 | ud |  | 0
1.09 | Registro eléctrico en block en área exterior (0.60 x 0.60) mts | 1 | ud |  | 0
1.1 | Suministro de Lámpara Fluorescente 2T/32W con Balastro Eléctrico tipo superficie | 2 | ud |  | 0
1.11 | Suministro de Globo de 6" decorativos | 18 | ud |  | 0
1.12 | Suministro de Abanico de Pared KDK | 11 | ud |  | 0
1.13 | Caja de Breaker de 12/24 Circuitos 1 Ø Incluye Breaker de 15 y 20 amp | 1 | ud |  | 0
1.14 | Panel eléctrico GE de 8/16 ctos. 125 am, 120/140 v, compuesto por 8 bkres de 20 amp / 1 polo, (fino) 2bkers de 30 amp / 2 polos (grueso) | 1 | ud |  | 0
1.15 | Alimentación eléctrica a panel compuesta por 2 cables #6 THW (1P/fase), 1 cable #8 THW (neutro) 1 cable #10 (tierra), en tuberia PVC de 1 Pulg. | 44 | pl |  | 0
1.16 | Mano de Obra Instalación Eléctrica | 1 | p.a. |  | 0
1.17 | Caja para contador | 1 | ud |  | 0
1.18 | Interconexión primaria (CDEEE) | 1 | pa |  | 0
0
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIOR:
2.01 | Varilla de Tierra con su Conector 5/8" x 6' | 1 | ud |  | 0
2.02 | Postes de Lámparas Exteriores | 5 | ud |  | 0
2.03 | Base para Lámpara en Poste de Perfil con Vaciado en Hormigón Simple | 5 | ud |  | 0
2.04 | Suministro de Lámpara para Poste de Perfil tipo Gorro con Bombillo de 60W/120VA | 5 | ud |  | 0
2.05 | Mano de Obra de Instalación | 1 | p.a. |  | 0
0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
TRABAJOS HERRERIA
1 | TRABAJOS DE HERRERÍA:
1.01 | Protectores de ventanas con barras de 1/2" horizontales y verticales cuadradas incluye pintura mantenimiento blanca | 810.9554 | p2 |  | 0
1.02 | Protectores en puertas con barras de 1/2" horizontales y verticales cuadradas incluye pintura mantenimiento blanca | 213.5806 | p2 |  | 0
0
| SUB-TOTAL TRABAJOS HERRERIA |  |  |  |  | 0
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN AREA EXTERIOR
1 | PRELIMINARES:
1.01 | Limpieza y replanteo | 1 | p.a |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | Excavación de zapata de muros | 1.5972 | m3 |  | 0
2.02 | Relleno de reposición | 0.5566 | m3 |  | 0
2.03 | Bote de Material Sobrante | 1.6093 | m3 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO:
3.01 | Zapata de muros de 0.15 mts | 0.7986 | m3 |  | 0
3.02 | Losa de Techo (0.12 mts) | 0.946 | m3 |  | 0
3.03 | Viga de amarre (0.15 x 0.20) mts | 0.363 | m3 |  | 0
0
4 | MUROS DE BLOQUES:
4.01 | De 0.15 mts c/cruce 3/8" a 0.80 mts BNP | 1.7787 | m2 |  | 0
4.02 | De 0.15 mts c/cruce 3/8" a 0.80 mts SNP | 25.289 | m2 |  | 0
0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
5.01 | Pañete liso | 50.193 | m2 |  | 0
5.02 | Fraguache en techo | 7.865 | m2 |  | 0
5.03 | Cantos | 31.9 | ml |  | 0
5.04 | Revestimiento en muro (ceramica) | 10.208 | m2 |  | 0
5.05 | Fino de techo | 7.865 | m2 |  | 0
0
6 | TERMINACIÓN DE PISOS:
6.01 | Cerámica (0.30 x 0.30) mts en Piso Blanca | 2.31 | m2 |  | 0
0
7 | INSTALACION ELECTRICA:
7.01 | Salida para iluminación en techo | 3 | ud |  | 0
7.02 | Salida para interruptor simple | 3 | ud |  | 0
7.03 | Salida tomacorriente 110 V | 1 | ud |  | 0
7.04 | Caja de breakers de 2-4 circuitos | 1 | ud |  | 0
0
8 | INSTALACIONES SANITARIAS:
8.01 | Inodoros Royal Elongado Blanco Completo | 1 | ud |  | 0
8.02 | Orinal Sencillo media falda, blanco | 1 | ud |  | 0
8.03 | Lavamanos Saona Blanco de Empotrar | 1 | ud |  | 0
8.04 | Desagüe de Piso 2" | 1 | ud |  | 0
8.05 | Papeleras niquelada de superficie | 1 | ud |  | 0
8.06 | Jabonera niquelada de superifice | 1 | ud |  | 0
8.07 | Ventilación de 3" | 1 | ud |  | 0
8.08 | Desagües Pluviales de 3" | 1 | ud |  | 0
8.09 | Registro de (0.60 x 0.60 x 0.75) mts | 1 | ud |  | 0
8.1 | Mano de obra de instalación de equipos y Aparatos Sanitarios | 1 | p.a. |  | 0
0
9 | PINTURA:
9.01 | Acrílica en general | 50.193 | m2 |  | 0
9.02 | Económica en techo | 7.865 | m2 |  | 0
0
| SUB-TOTAL BAÑO EXTERIOR |  |  |  |  | 0
CAMPANARIO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
1.01 | Excavación | 14.85 | m3 |  | 0
1.02 | Relleno de reposición | 11.11 | m3 |  | 0
1.03 | Bote | 4.862 | m3 |  | 0
0
2 | MUROS DE BLOQUES:
2.01 | Muro de block de 0.20 mts | 79.9568 | m2 |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN:
3.01 | Platea | 3.74 | m3 |  | 0
3.02 | Columna (0.20 x 0.70) mts | 5.236 | m3 |  | 0
3.03 | Viga (0.20 x 0.20) mts | 1.4678 | m3 |  | 0
3.04 | Losa de hormigon e = 0.13 mts | 1.5444 | m3 |  | 0
0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
4.01 | Pañete interior | 79.9568 | m2 |  | 0
4.02 | Pañete exterior | 79.9568 | m2 |  | 0
4.03 | Pañete en columnas | 67.32 | m2 |  | 0
4.04 | Pañete en vigas | 22.0176 | m2 |  | 0
4.05 | Pañete en techo | 8.701 | m2 |  | 0
4.06 | Fraguache en muros de bloques | 159.9136 | m2 |  | 0
4.07 | Careteo en elementos de hormigon armado | 98.0386 | m2 |  | 0
4.06 | Cantos | 237.512 | ml |  | 0
0
5 | PUERTA:
5.01 | Puerta de Hierro P6 en campanario (0.80 x 2.10) mts. | 1 | ud |  | 0
0
6 | PINTURA:
6.01 | Pintura acrílica en general | 257.9566 | m2 |  | 0
0
7 | TERMINACION DE TECHO:
7.01 | Fino de techo | 9.9 | m2 |  | 0
7.02 | Impermeabilizante | 9.9 | m2 |  | 0
7.03 | Antepecho | 13.2 | ml |  | 0
7.04 | Zabaleta | 13.2 | ml |  | 0
0
8 | VARIOS:
8.01 | Escalera metálica | 1 | p.a. |  | 0
8.02 | Campanas | 3 | ud |  | 0
8.03 | Coralina en campanario | 52.778 | m2 |  | 0
0
| SUB-TOTAL CAMPANARIO |  |  |  |  | 0
MISCELANEOS
1 | MISCELÁNEOS:
1.01 | Bordillos en aceras (1 línea), (a todo costo) | 92.279 | ml |  | 0
1.02 | Suministro y colocación de grava e = 0.10 mts | 198 | m2 |  | 0
1.03 | Limpieza Final | 1 | p.a. |  | 0
0
| SUB-TOTAL MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Beneficios | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Seguros Fianzas | 4% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones | 1% |  |  | 0
| Transporte | 4% |  |  | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudios y Diseños | 5% |  |  | 0
| Movilizacion internas de equipos | 1.00 P.A
| Gastos de Publicidad | 3% |  |  | 0
| 18% ITBIS Beneficios | 18% |  |  | 0
| CODIA (1/1000) | 0.1% |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## iglesia tipo (2)
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA IGLESIA TIPO EN MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA, R.D.
Contratista: |  |  |  | Fecha: 27 de Noviembre del 2019
Ubicación: |  |  |  | Localización: Prov. Barahona, R.D.
PRES-0139-19
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.01 | Limpieza del terreno (Incluye Movimiento Horizontal, Tala de Arbustos) | 1 | P.A. | 12000 | 12000
1.02 | Replanteo General (con equipo topográfico) | 1 | P.A. | 15000 | 15000
1.03 | Caseta de Materiales | 1 | P.A. | 22000 | 22000
1.04 | Letrero de Obra | 1 | P.A. | 10000 | 10000
[5 empty] | 0 | 59000
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.01 | Corte Capa Vegetal (30 cm. De Espesor) | 112.2933 | M3 | 293.42 | 32949.11 |  | 123.5227
2.02 | Excavación para Platea (Con medios manuales) | 280 | M3 | 321.7196 | 90081.48 |  | 308
2.03 | Relleno Compactado (0.30 mts en el Área de Construcción ) | 88.91 | M3 | 1105 | 98245.55 |  | 97.801
2.04 | Fumigación en área de edificación | 279.037 | M2 | 70 | 19532.59 |  | 306.9407
|  | 0 |  |  | 0 | 240808.73 | 0
3 | BOTES: | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.01 | De Material no Clasificado | 336 | M3E | 297.13 | 99835.68 |  | 369.6
|  | 0 |  |  | 0 | 99835.68 | 0
4 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  | 0 |  | 0
4.01 | Platea e = 0.50 mts | 148.19 | M3 | 11325.4606 | 1678320.01 |  | 163.009
4.01 | Columna C1 (0.25 x 0.25) mts | 0.75625 | M3 | 29998.0849 | 22686.05 |  | 0.83188
4.01 | Columna CP (0.25 x 0.35) mts | 6.16 | M3 | 32931.2 | 202856.19 |  | 6.776
4.01 | Viga V1 (0.35 x 0.50) mts | 6.391 | M3 | 18260.9997 | 116706.05 |  | 7.0301
4.01 | Viga V2 (0.25 x 0.50) mts | 0.59125 | M3 | 16831.9382 | 9951.88 |  | 0.65038
4.01 | Viga Dintel (0.15 x 0.30) mts | 4.2684 | M3 | 25693.1632 | 109668.31 |  | 4.6952
4.01 | Viga V3 (0.15 x 0.20) mts | 0.94182 | M3 | 40817.4585 | 38442.7 |  | 1.036
4.01 | Viga V5 (0.15 x 0.20) mts | 0.32175 | M3 | 40817.4585 | 13133.02 |  | 0.35392
4.01 | Viga Pórtico P (0.25 x 0.50) mts | 9.9522 | M3 | 16831.9382 | 167515.66 |  | 10.9475
4.01 | Losa de Hormigón Armado e = 0.13 mts | 359.7 | M2 | 11332.38 | 4076257.09 |  | 395.67
4.01 | Chapapote (Malla Electrosoldada 0.10 x 0.10 e = 0.10 Mts) | 263.39 | M2 | 742.1217 | 195467.44 |  | 289.729
4.01 | Rampa de Acceso para discapacitados (1.00 x 2.00) m2 | 1.1 | UD | 14954.0248 | 16449.43 |  | 1.21
|  | 0 |  |  | 0 | 6647453.83 | 0
5 | MUROS Y DIVISIONES: | 0 |  |  | 0 |  | 0
5.01 | Muros block 0.15 mts Ø 3/8" a 0.60 mts BNP | 50.6814 | M2 | 942.0452 | 47744.17 |  | 55.7495
5.02 | Muros block 0.10 mts Ø 3/8" a 0.80 mts BNP | 8.4546 | M2 | 848.4208 | 7173.06 |  | 9.3001
5.03 | Muros block 0.15 mts Ø 3/8" a 0.60 mts SNP | 283.3738 | M2 | 996.8831 | 282490.5 |  | 311.7111
5.04 | Muros block 0.10 mts Ø 3/8" a 0.80 mts SNP | 28.4477 | M2 | 859.3868 | 24447.54 |  | 31.2924
|  | 0 |  |  | 0 | 361855.27 | 0
6 | TERMINACION DE SUPERFICIE: | 0 |  |  | 0 |  | 0
6.01 | Fraguache en muros de bloques | 740.5138 | M2 | 47.5279 | 35195.04 |  | 814.5652
6.02 | Careteo en elementos de hormigón armado | 705.1649 | M2 | 124.1363 | 87536.55 |  | 775.6814
6.03 | Pañete interior | 416.8909 | M2 | 233.5001 | 97344.06 |  | 458.58
6.04 | Pañete exterior | 323.623 | M2 | 337.4957 | 109221.35 |  | 355.9853
6.05 | Pañete en Vigas y Techos | 608.5849 | M2 | 308.8483 | 187960.42 |  | 669.4434
6.06 | Pañete en columnas | 387.1198 | M2 | 340.9611 | 131992.81 |  | 425.8318
6.07 | Cantos en General | 1352.857 | ML | 88.2683 | 119414.4 |  | 1488.1427
6.08 | Cruz frontal en hormigón visto | 9.13 | ML | 551.2878 | 5033.26 |  | 10.043
|  | 0 |  |  | 0 | 773697.89 | 0
7 | REVESTIMIENTOS: | 0 |  |  | 0 |  | 0
7.01 | Cerámica en baños blanca (0.20 x 0.30) mts H = 1.60 mts | 10.7184 | M2 | 1179.7245 | 12644.76 |  | 11.7902
7.02 | Coralina en fachada frontal y jardinera | 17.6132 | M2 | 2386.3524 | 42031.3 |  | 19.3745
|  | 0 |  |  | 0 | 54676.06 | 0
8 | TERMINACION DE PISOS: | 0 |  |  | 0 |  | 0
8.01 | Hormigón Simple en Aceras (incluye relleno bajo acera) | 92.279 | M2 | 1187.5947 | 109590.05 |  | 101.5069
8.02 | Pisos granito natural (0.30 x 0.30) mts (pulido, brillado y encerado) | 238.436 | M2 | 1370.6095 | 326802.66 |  | 262.2796
8.03 | Pisos Porcelanato (0.60 x 0.60) mts en altar Blanco Alto Tránsito | 15.697 | M2 | 1530.3392 | 24021.73 |  | 17.2667
8.04 | Cerámica en baños blanca (0.20 x 0.30) mts | 2.68 | M2 | 1179.7245 | 3161.66
8.05 | Zócalos de Granito (0.07 x 0.30) mts | 85.052 | ML | 200.2748 | 17033.77
8.06 | Zócalos de Porcelanato (0.10 x 0.60) mts | 21.241 | ML | 191.6596 | 4071.04 |  | 23.3651
8.07 | Escalones de porcelanato en altar | 15.422 | ML | 1174.2403 | 18109.13 |  | 16.9642
8.08 | Escalones de granito en entrada | 9.427 | ML | 2510.4403 | 23665.92 |  | 10.3697
|  | 0 |  |  | 0 | 526455.96 | 0
9 | TERMINACIÓN DE TECHOS: | 0 |  |  | 0 |  | 0
9.01 | Fino de Mezcla | 359.5427 | M2 | 452.8972 | 162835.89 |  | 395.497
9.02 | Impermeabilizante (Tipo Membrana Asfáltica 3mm con Terminación Pintura Aluminio) (Losa y Antepecho) | 359.5427 | M2 | 413 | 148491.14 |  | 395.497
|  | 0 |  |  | 0 | 311327.03 | 0
10 | PINTURA: | 0 |  |  | 0 |  | 0
10.01 | Acrílica en Muros Interiores y exteriores (2 Manos) | 1694.7209 | M2 | 143.8311 | 243753.58 |  | 1864.193
10.02 | Económica en Techo (2 manos) | 359.5427 | M2 | 84.43 | 30356.19 |  | 395.497
|  | 0 |  |  | 0 | 274109.77 | 0
11 | PUERTAS : | 0 |  |  | 0 |  | 0
11.01 | Puerta de caoba P1 de 2 paños de (2.00 x 3.50) mts con jambas y transon de (2.00 x 0.90) mts. | 1 | UD | 52085.2 | 52085.2 |  | 1.1
11.02 | Puerta de caoba P2 de 2 paños de (1.50 x 2.40)mts | 1 | UD | 36006.8571 | 36006.86 |  | 1.1
11.03 | Puerta de caoba P3 de (1.50 x 2.40) mts ,incluye transon de (1.50 x 0.30) mts. | 1 | UD | 35776 | 35776 |  | 1.1
11.04 | Puerta de Pino Tratado P4 de (0.90 x 2.10)mts. | 4 | UD | 9440 | 37760 |  | 4.4
11.05 | Puerta de Pino Tratado P5 de (0.70 x 2.10)mts. | 1 | UD | 9440 | 9440 |  | 1.1
|  | 0 |  |  | 0 | 171068.06 | 0
12 | VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO: |  |  |  | 0 |  | 0
12.01 | Ventanas Tipo francesa | 139.7832 | P2 | 307.449 | 42976.19 |  | 153.7615
12.02 | Ventanas Corrediza aluminio y vidrio | 408.413 | P2 | 262.845 | 107349.32 |  | 449.2543
12.03 | Ventanas Vidrio fijo en Cristal 3/8 | 262.7592 | P2 | 401.436 | 105481 |  | 289.0351
|  | 0 |  |  | 0 | 255806.51 | 0
13 | INSTALACIONES SANITARIAS: | 0 |  |  | 0 |  | 0
13.01 | Inodoros Royal Elongados Blanco Completos | 1 | UD | 9541.8762 | 9541.88 |  | 1.1
13.02 | Ducha | 1 | UD | 3098.55 | 3098.55 |  | 1.1
13.03 | Lavamanos Saona Blanco de Empotrar | 1 | UD | 4529.67 | 4529.67 |  | 1.1
13.04 | Desagüe de Piso de Ø 2" | 1 | UD | 1192.77 | 1192.77 |  | 1.1
13.05 | Papelera niquelada de superficie | 1 | UD | 283.8892 | 283.89 |  | 1.1
13.06 | Ventilación de 3" | 1 | UD | 1497.463 | 1497.46 |  | 1.1
13.07 | Salida de aguas servidas inodoro Ø 4" | 1 | UD | 1797.6686 | 1797.67 |  | 1.1
13.08 | Salida de aguas servidas lavamanos Ø 3" | 1 | UD | 1454.3477 | 1454.35 |  | 1.1
13.09 | Salida de aguas servidas ducha Ø 2" | 1 | UD | 1093.8764 | 1093.88 |  | 1.1
13.1 | Tubería de drenaje sanitario de Ø 4" SDR-41 | 3.08 | ML | 689.7277 | 2124.36 |  | 3.388
13.11 | Tubería de drenaje sanitario de Ø 3" SDR-41 | 1.551 | ML | 570.5847 | 884.98 |  | 1.7061
13.12 | Salida de aguas agua potable inodoro Ø 3/4" ppr | 1 | UD | 1369.7015 | 1369.7 |  | 1.1
13.13 | Salida de aguas potable lavamanos Ø 1/2" ppr | 1 | UD | 1196.4138 | 1196.41 |  | 1.1
13.14 | Salida de aguas agua potable ducha Ø 3/4" ppr | 1 | UD | 1369.7015 | 1369.7 |  | 1.1
13.15 | Tubería de agua potable de Ø 3/4" ppr | 4.16 | ML | 261.8617 | 1089.34 |  | 4.576
13.16 | Válvula de paso de Ø 1" | 1 | UD | 1611.9546 | 1611.95 |  | 1.1
13.17 | Codo 3/4" x 90 ppr | 1 | UD | 35.6771 | 35.68 |  | 1.1
13.18 | Tee 3/4" x 3/4" ppr | 1 | UD | 42.9549 | 42.95 |  | 1.1
13.19 | Yee 4" x 4" pvc | 1 | UD | 255.6397 | 255.64 |  | 1.1
13.2 | Codo 4" x 45 pvc | 1 | UD | 114.5326 | 114.53 |  | 1.1
13.21 | Registros (0.60 x 0.60 x 0.75) mts | 1 | UD | 3272.2149 | 3272.21
|  | 0 |  |  | 0 | 37857.57 | 0
14 | JARDINERIA: | 0 |  |  | 0 |  | 0
14.01 | Preparación y nivelación del área | 297 | M2 | 40 | 11880 |  | 326.7
14.02 | Suministro y colocación de tierra negra | 19.239 | M3 | 960 | 18469.44 |  | 21.1629
14.03 | Grama (suministro y sembrado) | 297 | M2 | 132 | 39204 |  | 326.7
14.04 | Suministro y colocación de Palmas Sika Reboluta | 9 | UD | 960 | 8640 |  | 9.9
14.05 | Suministro y colocación de Palmas Manilas | 5 | UD | 1080 | 5400 |  | 5.5
14.06 | Suministro y colocación de Coralillos | 407 | UD | 60 | 24420 |  | 447.7
|  | 0 |  |  | 0 | 108013.44 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL | 0 |  |  | 0 | 9921965.8 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | INSTALACION ELECTRICA: | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.01 | Salida de Iluminación en Techo y Pared | 36 | UD | 864.23 | 31112.28 |  | 39.6
1.02 | Salida de Interruptores Sencillo | 6 | UD | 945.65 | 5673.9 |  | 6.6
1.03 | Salida de Interruptores Doble | 9 | UD | 1006.05 | 9054.45 |  | 9.9
1.04 | Salida para Teléfono en PVC 3/4" x 19' SDR-26 | 1 | UD | 621.05 | 621.05 |  | 1.1
1.05 | Salida de Abanico en Techo | 11 | UD | 864.23 | 9506.53 |  | 12.1
1.06 | Salidas para Sonido Incluye Cableado y Bocina de Pared Negra | 11 | UD | 6186.05 | 68046.55 |  | 12.1
1.07 | Salida para Control de Abanico | 11 | UD | 859.65 | 9456.15 |  | 12.1
1.08 | Registro eléctrico 12 x 12 x 4 | 4 | UD | 660.8 | 2643.2 |  | 4.4
1.09 | Registro eléctrico en block en área exterior (0.60 x 0.60) mts | 1 | UD | 3500 | 3500 |  | 1.1
1.1 | Suministro de Lámpara Fluorescente 2T/32W con Balastro Eléctrico tipo superficie | 2 | UD | 2887 | 5774 |  | 2.2
1.11 | Suministro de Globo de 6" decorativos | 18 | UD | 1200 | 21600 |  | 19.8
1.12 | Suministro de Abanico de Pared KDK | 11 | UD | 4800 | 52800 |  | 12.1
1.13 | Caja de Breaker de 12/24 Circuitos 1 Ø Incluye Breaker de 15 y 20 amp | 1 | UD | 5765.48 | 5765.48 |  | 1.1
1.14 | Panel eléctrico GE de 8/16 ctos. 125 am, 120/140 v, compuesto por 8 bkres de 20 amp / 1 polo, (fino) 2bkers de 30 amp / 2 polos (grueso) | 1 | UD | 4701.12 | 4701.12 |  | 1.1
1.15 | Alimentación eléctrica a panel compuesta por 2 cables #6 THW (1P/fase), 1 cable #8 THW (neutro) 1 cable #10 (tierra), en tuberia PVC de 1 Pulg. | 44 | PL | 100.83 | 4436.52 |  | 48.4
1.16 | Mano de Obra Instalación Eléctrica | 1 | P.A. | 16020.624 | 16020.62 |  | 1.1
1.17 | Caja para contador | 1 | UD | 2002.89 | 2002.89 |  | 1.1
1.18 | Interconexión primaria (CDEEE) | 1 | PA | 35000 | 35000 |  | 1.1
|  | 0 |  |  | 0 | 287714.74 | 0
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIOR: | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.01 | Varilla de Tierra con su Conector 5/8" x 6' | 1 | UD | 327.38 | 327.38 |  | 1.1
2.02 | Postes de Lámparas Exteriores | 5 | UD | 11000 | 55000 |  | 5.5
2.03 | Base para Lámpara en Poste de Perfil con Vaciado en Hormigón Simple | 5 | UD | 2000 | 10000 |  | 5.5
2.04 | Suministro de Lámpara para Poste de Perfil tipo Gorro con Bombillo de 60W/120VA | 5 | UD | 2106.3 | 10531.5 |  | 5.5
2.05 | Mano de Obra de Instalación | 1 | P.A. | 15171.776 | 15171.78 |  | 1.1
|  | 0 |  |  | 0 | 91030.66 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 |  |  | 0 | 378745.4 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TRABAJOS HERRERIA | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | TRABAJOS DE HERRERÍA: | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.01 | Protectores de ventanas con barras de 1/2" horizontales y verticales cuadradas incluye pintura mantenimiento blanca | 810.9554 | P2 | 800 | 648764.3 |  | 892.0509
1.02 | Protectores en puertas con barras de 1/2" horizontales y verticales cuadradas incluye pintura mantenimiento blanca | 213.5806 | P2 | 800 | 170864.5 |  | 234.9387
|  | 0 |  |  | 0 | 819628.8 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL TRABAJOS HERRERIA | 0 |  |  | 0 | 819628.8 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN AREA EXTERIOR | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | PRELIMINARES: | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.01 | Limpieza y replanteo | 1 | P.A | 3000 | 3000 |  | 1.1
|  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.01 | Excavación de zapata de muros | 1.5972 | M3 | 392.1339 | 626.32 |  | 1.7569
2.02 | Relleno de reposición | 0.5566 | M3 | 165.651 | 92.2 |  | 0.61226
2.03 | Bote de Material Sobrante | 1.6093 | M3 | 297.13 | 478.17 |  | 1.7702
|  | 0 |  |  | 0 | 1196.69 | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO: | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.01 | Zapata de muros de 0.15 mts | 0.7986 | M3 | 7707.3593 | 6155.1 |  | 0.87846
3.02 | Losa de Techo (0.12 mts) | 0.946 | M3 | 13910.8061 | 13159.62 |  | 1.0406
3.03 | Viga de amarre (0.15 x 0.20) mts | 0.363 | M3 | 19346.904 | 7022.93 |  | 0.3993
|  | 0 |  |  | 0 | 26337.65 | 0
4 | MUROS DE BLOQUES: | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.01 | De 0.15 mts c/cruce 3/8" a 0.80 mts BNP | 1.7787 | M2 | 909.3268 | 1617.42 |  | 1.9566
4.02 | De 0.15 mts c/cruce 3/8" a 0.80 mts SNP | 25.289 | M2 | 887.3428 | 22440.01 |  | 27.8179
|  | 0 |  |  | 0 | 24057.43 | 0
5 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: | 0 |  |  | 0 |  | 0
5.01 | Pañete liso | 50.193 | M2 | 222.5341 | 11169.65 |  | 55.2123
5.02 | Fraguache en techo | 7.865 | M2 | 58.4939 | 460.05 |  | 8.6515
5.03 | Cantos | 31.9 | M | 88.2683 | 2815.76 |  | 35.09
5.04 | Revestimiento en muro (ceramica) | 10.208 | M2 | 867.1045 | 8851.4 |  | 11.2288
5.05 | Fino de techo | 7.865 | M2 | 452.8972 | 3562.04 |  | 8.6515
|  | 0 |  |  | 0 | 26858.9 | 0
6 | TERMINACIÓN DE PISOS: | 0 |  |  | 0 |  | 0
6.01 | Cerámica (0.30 x 0.30) mts en Piso Blanca | 2.31 | M2 | 1509.7245 | 3487.46 |  | 2.541
|  | 0 |  |  | 0 | 3487.46 | 0
7 | INSTALACION ELECTRICA: | 0 |  |  | 0 |  | 0
7.01 | Salida para iluminación en techo | 3 | UD | 864.23 | 2592.69 |  | 3.3
7.02 | Salida para interruptor simple | 3 | UD | 945.65 | 2836.95 |  | 3.3
7.03 | Salida tomacorriente 110 V | 1 | UD | 1053.56 | 1053.56 |  | 1.1
7.04 | Caja de breakers de 2-4 circuitos | 1 | UD | 601.8 | 601.8 |  | 1.1
|  | 0 |  |  | 0 | 7085 | 0
8 | INSTALACIONES SANITARIAS: | 0 |  |  | 0 |  | 0
8.01 | Inodoros Royal Elongado Blanco Completo | 1 | UD | 9541.8762 | 9541.88 |  | 1.1
8.02 | Orinal Sencillo media falda, blanco | 1 | UD | 3740.69 | 3740.69 |  | 1.1
8.03 | Lavamanos Saona Blanco de Empotrar | 1 | UD | 4529.67 | 4529.67 |  | 1.1
8.04 | Desagüe de Piso 2" | 1 | UD | 1192.77 | 1192.77 |  | 1.1
8.05 | Registro de (0.60 x 0.60 x 0.75) mts | 1 | UD | 3272.2149 | 3272.21 |  | 1.1
8.06 | Papeleras niquelada de superficie | 1 | UD | 283.8892 | 283.89 |  | 1.1
8.07 | Ventilación de 3" | 1 | UD | 1497.463 | 1497.46 |  | 1.1
8.08 | Desagües Pluviales de 3" | 1 | UD | 1724.99 | 1724.99 |  | 1.1
8.09 | Mano de obra de instalación de equipos y Aparatos Sanitarios | 1 | P.A. | 3562.448 | 3562.45 |  | 1.1
|  | 0 |  |  | 0 | 29346.01 | 0
9 | PINTURA: | 0 |  |  | 0 |  | 0
9.01 | Acrílica en general | 50.193 | M2 | 143.8311 | 7219.31 |  | 55.2123
9.02 | Económica en techo | 7.865 | M2 | 84.43 | 664.04 |  | 8.6515
|  | 0 |  |  | 0 | 7883.35 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL BAÑO EXTERIOR | 0 |  |  | 0 | 129252.49 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| CAMPANARIO | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA: | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.01 | Excavacion | 14.85 | M3 | 321.7196 | 4777.54 |  | 16.335
1.02 | Relleno de reposicion | 11.11 | M3 | 165.651 | 1840.38 |  | 12.221
1.03 | Bote | 4.862 | M3 | 297.13 | 1444.65 |  | 5.3482
|  | 0 |  |  | 0 | 8062.57 | 0
2 | MUROS DE BLOCK: | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.01 | Muro de block de 0.20 m | 79.9568 | M2 | 1049.37 | 83904.27 |  | 87.9525
|  | 0 |  |  | 0 | 83904.27 | 0
3 | HORMIGÓN ARMADO EN: | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.01 | Platea | 3.74 | M3 | 13437.177 | 50255.04 |  | 4.114
3.02 | Columna (0.20x0.70) m | 5.236 | M3 | 20533.1368 | 107511.5 |  | 5.7596
3.03 | Viga (0.20x0.20) m | 1.4678 | M3 | 23572.8795 | 34601.22 |  | 1.6146
3.04 | Losa de hormigon e= 0.13 m | 1.5444 | M3 | 12696.4682 | 19608.43 |  | 1.6988
|  | 0 |  |  | 0 | 211976.19 | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE: | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.01 | Pañete interior | 79.9568 | M2 | 233.5001 | 18669.92 |  | 87.9525
4.02 | Pañete exterior | 79.9568 | M2 | 337.4957 | 26985.07 |  | 87.9525
4.03 | Pañete en columnas | 67.32 | M2 | 340.9611 | 22953.5 |  | 74.052
4.04 | Pañete en vigas | 22.0176 | M2 | 308.8483 | 6800.1 |  | 24.2194
4.05 | Pañete en techo | 8.701 | M2 | 308.8483 | 2687.29 |  | 9.5711
4.06 | Fraguache en muros de bloques | 159.9136 | M2 | 47.5279 | 7600.35 |  | 175.905
4.07 | Careteo en elementos de hormigon armado | 98.0386 | M2 | 124.1363 | 12170.15 |  | 107.8425
4.06 | Cantos | 237.512 | ML | 88.2683 | 20964.78 |  | 261.2632
|  | 0 |  |  | 0 | 118831.16 | 0
5 | PUERTA: | 0 |  |  | 0 |  | 0
5.01 | Puerta de Hierro P6 en campanario ( 0.80 x 2.10 ) mts. | 1 | UD | 4068 | 4068 |  | 1.1
|  | 0 |  |  | 0 | 4068 | 0
6 | PINTURA: | 0 |  |  | 0 |  | 0
6.01 | Pintura acrílica en general | 257.9566 | M2 | 143.8311 | 37102.18 |  | 283.7523
|  | 0 |  |  | 0 | 37102.18 | 0
7 | TERMINACION DE TECHO: | 0 |  |  | 0 |  | 0
7.01 | Fino de techo | 9.9 | M2 | 452.8972 | 4483.68 |  | 10.89
7.02 | Impermeabilizante | 9.9 | M2 | 413 | 4088.7 |  | 10.89
7.03 | Antepecho | 13.2 | ML | 515.8781 | 6809.59 |  | 14.52
7.04 | Zabaleta | 13.2 | ML | 101.5427 | 1340.36 |  | 14.52
|  | 0 |  |  | 0 | 16722.33 | 0
8 | VARIOS: | 0 |  |  | 0 |  | 0
8.01 | Escalera metálica | 1 | P.A. | 35000 | 35000 |  | 1.1
8.02 | Campanas | 3 | UD | 7000 | 21000 |  | 3.3
8.03 | Coralina en campanario | 52.778 | M2 | 12933.4036 | 682599.17 |  | 58.0558
|  | 0 |  |  | 0 | 738599.17 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL CAMPANARIO | 0 |  |  | 0 | 1219265.87 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| MISCELANEOS | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | MISCELÁNEOS: | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.01 | Bordillos en aceras (1 línea), (a todo costo) | 92.279 | ML | 1095.084 | 101053.26 |  | 101.5069
1.02 | Suministro y colocación de grava e = 0.10 mts | 198 | M2 | 110 | 21780 |  | 217.8
1.03 | Limpieza Final | 1 | P.A. | 10000 | 10000
132833.26
| SUB-TOTAL MISCELANEOS |  |  |  |  | 132833.26
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 12601691.62
GASTOS GENERALES
| Beneficios | 10% |  |  | 1260169.162
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 378050.7486
| Seguros Fianzas | 4% |  |  | 504067.6648 |  | Movilizacion internas de equipos | 1.00 P.A | 200000
| Liquidación y Prestaciones | 1% |  |  | 126016.9162
| Transporte | 4% |  |  | 504067.6648
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 630084.581
| Estudios y Diseños | 5% |  |  | 630084.581
| Estudios de Suelo (Contra Factura) | 1.00 P.A |  |  | 50000
| Movilizacion internas de equipos | 1.00 P.A |  |  | 250000
| Gastos de Publicidad | 3% |  |  | 378050.7486
| 18% ITBIS Beneficios | 18% |  |  | 226830.4492
4937422.5162
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 17539114.1362
| Imprevistos | 5% |  |  | 630084.581
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 18169198.7172
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 18169198.7172
50534.1889
NOTA1: La Partida Seguro y Fianza será pagada previa presentación de Factura.
NOTA2: El Costo de Inspección Supervisión será cobrado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
NOTA3: La Partida Estudio y Diseño será cobrada por la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado.
NOTA4: La Partida Publicidad será Cobrada por la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado.
NOTA5: La partida de imprevistos solo podrá ser usada previa autorización escrita por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras
del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo.
NOTA6: Los volúmenes presupuestados serán medidos y evaluados por la supervisión de campo.
NOTA7: Este presupuesto consta de siete (07) paginas incluyendo esta hoja de resumen.
| Volumetría Suministrada Por: |  | Presupuesto Preparado Por:
| ________________________________ |  | ________________________________
| ING. LUIS RUIZ V. |  | ING. TANIA CASTILLO
| Sub-Director Region Sur, D.N. y Prov. Sto. Dgo. |  | Presupuetista de Obras Civiles
Aprobado por:
| ________________________________ |  | ________________________________
| ING. VICTOR MATIAS ENCARNACION |  | IEM. CESAR VARGAS
| Director Técnico |  | Presupuetista de Obras Electricas
| Aceptado Conforme Por: |  | Revisado Por:
| ________________________________ |  | _______________________________________
| Contratista |  | ING. FRANKLYN ORTEGA
Encargado de la Sub-Dirección de Presupuesto