INFORMES ACUMULATIVOS  DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

“PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES”

| DATOS DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DEL LICEO EL TAMARINDO. |  |  |
| PROVINCIA: | SANTO DOMINGO ESTE, R. D. | SORTEO: | 3 |
| COORDINADOR: | ING.JOSE ANGEL FONT. | SUPERVISOR: | ING.SOFIA A DE LA CRUZ F. |
| CONTRATISTA: | ING.SOCRATES ALVAREZ. |  |  |

I.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la Construcción del Liceo El Tamarindo, ubicada en el municipio El Tamarindo, Santo Domingo Este, República Dominicana. La Escuela contará de un bloque B1 de 3 niveles, más caja de escalera, cámara séptica, área cívica, paisajismo, tarja en bronce, verja perimetral, comedor y cisterna.

1-Bloque B-1 (3 Niveles): En el 1er nivel:(Área  Administrativa, Aula Especial, Salón Multiusos, escalera y  Baños).

2do.Nivel: 1 aula, laboratorio de informática, escalera y baño.

2-Bloque B-2 (3 Niveles) :(3 Aula2)

3- Bloque B-3 (3 Niveles) (3 Aulas)

4-Comedor y cocina

5-Cancha Mixta con grada

6- Acceso principal y área cívica

7-Obras conexas: instalación sanitaria exterior, cisterna de 8,000 galones con caseta, dos cámaras sépticas, acondicionamiento de aéreas exteriores y verja perimetral.